Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

**Trg Republike Hrvatske 15 p.p. 257 10000 Zagreb,**

**Hrvatska**

**OIB:** **10852199405**

**Tel/fax: ++ 385 – (0)1 – 4888 – 400/4888 – 404**

**http://www.hnk.hr/ e-mail: uredintendantice@hnk.hr**

**PREDMET**: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave – DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA

Hrvatsko narodno kazalište pokrenulo je postupak jednostavne nabave te upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 12. stavku 1. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016; dalje: ZJN 2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Za navedene predmete nabave, Naručitelj primjenjuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 3948/1, od 13.05.2019. godine, koji je javno objavljen na internetskim stranicama Naručitelja.

# 1. OPIS PREDMETA NABAVE

**Predmet nabave:**DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA**(**detaljno određena u Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva).

**Procijenjena vrijednost predmeta nabave**: 70.000,00 kn bez PDV-a

**Evidencijski broj nabave** –47/21

# 2. UVJETI NABAVE

**način izvršenja:** Ugovor o jednostavnoj nabavi, nakon kojega se izvršavaju usluge. Nakon izvršene kompletne usluge, Izvršitelj isporučuje pripadajući račun za izvršene usluge.

**rok izvršenja usluge:** ponuditelj se obvezuje izvršiti uslugu nakon 30 dana od obostranog sklapanja ovog Ugovora. Nakon izvršene usluge Izvršitelj izdaje samo jedan račun za obavljenu uslugu.

U slučaju zakašnjenja s isporukom u skladu s prihvaćenom ponudom, Izvršitelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 1 % od vrijednosti ugovora za svaki dan

**rok trajanja ugovora: 12 mjeseci**

**rok valjanosti ponude: 60** dana od dana otvaranja ponude

**mjesto izvršenja usluge:**  Izvršitelj izvršava usluge na adresi Naručitelja (Trg Republike Hrvatske 15 ).

**rok, način i uvjeti plaćanja:** Obračun i naplata vršiti će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja, a sve prema stvarno izvršenim uslugama iz troškovnika.

Račun se ispostavlja nakon izvršene usluge.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Naručitelj od 1.7.2019. godine zaprima isključivo elektroničke račune.

Ukoliko Isporučitelj pošalje papirnati račun, Naručitelj ga neće moći zaprimiti, a Izvršitelj se neće moći naplatiti za izvršene usluge.

Naručitelj se obvezuje u roku od trideset (30) dana od dana primitka neprijepornog odobrenog e-računa, izvršiti plaćanje u skladu s cijenama iz prihvaćene ponude Izvršitelja na račun Izvršitelja.

**cijena ponude:** Ponuda se dostavlja s cijenom u valuti HRK. Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora (1 godina). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude

**kriterij odabira ponude:** najniža cijena

**količine predmeta nabave:** Sukladno članku 4. stavku 1., alineji 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/2017; dalje: Pravilnik), ukupna plaćanja temeljem svih računa ne smiju prijeći iznos od 70.000,00 HRK. Naručitelj se ne obvezuje naručiti cjelokupnu količinu – sve stavke i količine stavaka u Troškovniku, a Izvršitelj ne može zahtijevati od naručitelja da realizira i fakturira sve stavke i sve količine navedene u Troškovniku. Naručitelj će usluge koje su predmet nabave naručivati sukladno svojim potrebama i mogućnostima, a ne sukladno količinama i stavkama iz Troškovnika.

# 3.DOKAZI SPOSOBNOSTI:

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave Poziva na dostavu ponuda na webu – internetskoj stranici Naručitelja. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je upisan u odgovarajući registar te da ima poslovnu sposobnost. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
2. Izjava o nekažnjavanju popunjena i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja koja ne mora imati ovjereni potpis kod javnog bilježnika. Sukladno navedenom Izjava o nekažnjavanju mora imati samo potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat ponuditelja. Obrazac Izjave o nekažnjavanju je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.
3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na webu – internetskoj stranici Naručitelja. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko ponuditelj namjerava dio predmeta nabave dati u izvršavanje jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu predmeta nabave koji namjerava dati u izvršavanje podizvoditelju te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (ime,tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i OIB).

Ponuditelj je dužan priložiti izjavu podizvoditelja da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave. Iz izjave treba bit razvidan predmet nabave (naziv predmeta nabave) na koji se izjava odnosi.

# 4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

1. **Ponudbeni list** (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
2. **Troškovnik** (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
3. **Dokazi** (traženi dokumenti iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda);

# 5. NAČIN IZRADE, ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda mora biti uvezana jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti pečat ponuditelja. Stranice ponude se označavaju na način da se navede ukupan broj stranica kroz redni broj stranice (npr. 24/1) ili obrnuto, redni broj stranice kroz ukupan broj stranica (npr.1/24).

Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi(npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

**Rok za dostavu ponude je 21.07.2021. godine do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.**

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15.

Na omotnici Ponuditelj je obvezan navesti:

* podatke o Naručitelju,
* podatke o predmetu nabave,
* evidencijski broj nabave,
* naznaka „ne otvaraj“

Na stražnjoj strani omotnice Ponuditelj je obvezan navesti:

* Podatke o ponuditelju, a u slučaju Zajednice ponuditelja, podatke o svakom članu Zajednice ponuditelja.

# 6. OSTALO

**Obavijest u vezi predmeta nabave: Irena Hirc Ivanjek**, telefon : 01/ 4888-506, e-mail: iivanjek@hnk.hr.

**Obavijest o rezultatima provedenog postupka:** obavijest o rezultatima provedenog postupka /dostavit će se na mail adresu ili poštom na adresu ponuditelja, kojima je upućen poziv na dostavu ponuda ili koji su dostaviti svoje ponude temeljem objave na internetskoj stranici naručitelja. Obavijest će se objaviti i na internetskoj stranici Naručitelja.

S poštovanjem,

Intendantica HNK

Mr.sc. Dubravka Vrgoč

**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA DEZINFEKCIJU I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | OPIS RADOVA - NAZIV ROBE | Jed.mjere | Kol. | Jed.cijena | UKUPNO |
|  | Čišćenje sustava ventilacije: |  |  |  |  |
| **A** | **SUSTAV VENTILACIJE FOYER, HODNIK, VESTIBUL** |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora tlak (5 zona), L=15.200 m3/h | kom | 1 |  |  |
|  | 1-zona: hodnici, mezanin - 1.kat |  |  |  |  |
|  | 2-zona: hodnici - prizemlje |  |  |  |  |
|  | 3-zona istok: vestibul, foayer - 1. kat |  |  |  |  |
|  | 4-zona zapad: vestibul i foayer, 1. kat |  |  |  |  |
|  | 5-zona: foayer - 2. kat |  |  |  |  |
| 2. | Prigušivač zvuka, tip 100/50-1500 | kom | 4 |  |  |
| 3. | Prigušivač zvuka, tip 100/50-1200 | kom | 4 |  |  |
| 4. | Tlačne rešetke i anemostati | kom | 12 |  |  |
| 5. | Kanali za razvod zraka tlak | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Regulacijska zaklopka | kom | 2 |  |  |
| 7. | Odsisni ventilator iz gledališta za povrat foyera, L=20.000 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 8. | Odsisne rešetke, ф 700 mm | kom | 12 |  |  |
| 9. | Kanali za odsis zraka iz gledališta | kpl | 1 |  |  |
| 10. | Odsisni ventilator, propaganda | kom | 1 |  |  |
| 11. | Odsisni ventilator, foyer | kom | 1 |  |  |
| 12. | Odsisni ventilator, hodnik | kom | 2 |  |  |
| 13. | Odsisne rešetke po katovima, foyer, hodnik | kom | 10 |  |  |
| 14. | Kanali za odsis zraka iz foyera, hodnika, propagande | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **SUSTAV VENTILACIJE GLEDALIŠTA** |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora, L=38.800 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 2. | Odsisni ventilator iz gledališta za povrat gledalište, L=20.000 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 3. | Plenum parketa, L=13.800 m3/h |  |  |  |  |
|  | 345 stolica po 2 otvora (1 otvor - 40 rupica ф 10 mm) | kom | 345 |  |  |
| 4. | Tlačne rešetke balkon I-VIII, L=14.300 m3/h | kom | 8 |  |  |
| 5. | Tlačne rešetke lože, L=8.200 m3/h | kom | 20 |  |  |
| 6. | Tlačne rešetke orkestar, l=7.500 m3/h | kom | 5 |  |  |
| 7. | Kanali za razvod zraka, tlak/odsis | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C** | **SUSTAV VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE DRUŠTVENIH PROSTORIJA, UKLJUČUJUĆI KUHINJSKU NAPU** |  |  |  |  |
| 1. | Ventilacijska komora - dovod zraka |  |  |  |  |
|  | proizvod "Marelli - Carrier", 1969 g., tip 39AC-5 |  |  |  |  |
|  | L= 3000 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 2. | Odsisni ventilator - odsis zraka |  |  |  |  |
|  | proizvod "Marelli", 1969 g., tip VA11/56-NVCE 800-6 |  |  |  |  |
|  | L= 3680 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 3. | Anemostati, TRS-DZ | kom | 5 |  |  |
| 4. | Odsisne rešetke, AT-AS | kom | 5 |  |  |
| 5. | Fiksna žaluzija, dim. 620 x 620 mm | kom | 1 |  |  |
| 6. | Kuhinjska napa | kom | 1 |  |  |
| 7. | Pripadajući kanali za distribuciju zraka u prostor (tlak i odsis) | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **D** | **SUSTAV VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE PROBE MUZIČARA** |  |  |  |  |
| 1. | Ventilacijska komora - dovod zraka |  |  |  |  |
|  | proizvod "Marelli - Carrier", 1969 g., tip 39AC-5 |  |  |  |  |
|  | L= 2550 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 2. | Sekcija za odsis zraka |  |  |  |  |
|  | proizvod "Marelli - Carrier"", 1969 g., tip 39AC-5 |  |  |  |  |
|  | L= 2600 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 3. | Anemostati, TRS-DZ | kom | 6 |  |  |
| 4. | Odsisne rešetke, AT-AS | kom | 8 |  |  |
| 5. | Fiksna žaluzija, na terasi drugog kata - istok | kom | 1 |  |  |
| 6. | Regulacijska žaluzija | kom | 1 |  |  |
| 7. | Pripadajući kanali za distribuciju zraka u prostor (tlak i odsis) | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **E** | **SUSTAV VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE BALETA** |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora - dovod i odvod zraka, VELIKA DOVORANA |  |  |  |  |
|  | proizvod "GEA", 1980. tip HKGH 630 |  |  |  |  |
|  | L=5000 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 2. | Odsisni ventilator iz MALE DVORANE baleta i ž. garderoba | kom | 1 |  |  |
| 3. | Istrujni otvor, VELIKA DVORANA, dim. 425x225 mm | kom | 11 |  |  |
| 4. | Odsisni otvor, VELIKA DVORANA, dim. 625x125 mm | kom | 11 |  |  |
| 5. | Fiksna žaluzija, VELIKA DVORANA - ULAZ / IZLAZ | kom | 2 |  |  |
| 6. | Odsisni otvor, MALA DVORANA, dim. 625x125 mm | kom | 9 |  |  |
| 7. | Fiksna žaluzija, MALA DVORANA - IZLAZ | kom | 1 |  |  |
| 8. | Pripadajući kanali za distribuciju zraka u prostor (tlak i odsis) | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **F** | **SUSTAV VENTILACIJE POZORNICE** |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za pozornicu i podpozornicu | kom | 1 |  |  |
|  | dovod zraka i povratni (optočni) zrak |  |  |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=23.000 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Odsisni ventilatori za odsis zraka iz pozornice | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=6460/8750 m3/h |  |  |  |  |
| 3. | Odsisni ventilatori za odsis zraka iz podpozornice | kom | 1 |  |  |
|  | "Ventilator", L=3000 m3/h |  |  |  |  |
| 4. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 5. | Rešetke, tlak | kom | 24 |  |  |
| 6. | Rešetke, odsis | kom | 3 |  |  |
| 7. | Zonski grijač | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| G | SUSTAV VENTILACIJE VELIKE POKUSNE DVORANE |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za veliku pokusnu dvoranu, dovod zraka | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=6500 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Sekcija za odsis zraka iz velike pokusne dvorane | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=5500 m3/h |  |  |  |  |
| 3. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Rešetke, tlak | kom | 8 |  |  |
| 5. | Rešetke, odsis | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **H** | SUSTAV VENTILACIJE VLASULJARNE |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za vlasuljarnu | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=1480 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Sekcija za odsis zraka iz vlasuljarne | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=1700 m3/h |  |  |  |  |
| 3. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Rešetke, tlak | kom | 5 |  |  |
| 5. | Rešetke, odsis | kom | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I** | SUSTAV VENTILACIJE GARDEROBA ISTOK |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za garderobe istok | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=3000 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Odsisni ventilator - odsis zraka | kom | 3 |  |  |
| 3. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Rešetke, tlak | kom | 8 |  |  |
| 5. | Rešetke, odsis | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **J** | SUSTAV VENTILACIJE GARDEROBA ZAPAD |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za garderobe zapad | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=3000 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Odsisni ventilator - odsis zraka | kom | 3 |  |  |
| 3. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Rešetke, tlak | kom | 8 |  |  |
| 5. | Rešetke, odsis | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **K** | SUSTAV VENTILACIJE POKUSNE DVORANE 1 i 2 |  |  |  |  |
| 1. | Klima komora za pokusnu dvoranu | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=4200 m3/h |  |  |  |  |
| 2. | Sekcija za odsis zraka iz vlasuljarne | kom | 1 |  |  |
|  | "Marelli - Carier", 1969. godina, L=3560 m3/h |  |  |  |  |
| 3. | Kanali distribuciju zraka, tlak/odsis | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Rešetke, tlak | kom | 8 |  |  |
| 5. | Rešetke, odsis | kom | 8 |  |  |
| II | Izvještaj o pregledu svih sustava ventilacije i prijedlog za uklanjanje nedostataka | kom | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO: | | |  |
|  |  | 25% PDV: | | |  |
|  |  | **SVEUKUPNO:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Predmet nabave je: **DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA**

Usluga dezinfekcije i kemijskog čišćenja ventilacijskih sustava uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka prema slijedećoj SPECIFIKACIJI, obuhvaća:

**A) ZA VENTILACIJSKE / KLIMA KOMORE**

- isključenje komora iz pogona,

- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja,

- demontažu oplošja komore,

- zaštitu elektromotora i svih dijelova PVC folijom,

- čišćenje svih dijelova komora (ventilator, prigušivač buke, regulacijske zaklopke,izmjenjivač topline, filterski dio, rototerm),

- montažu, dezinfekciju i pasivizaciju svih elemenata komora,

- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja i dostava izvješća Naručitelju,

- puštanje komora u rad.

**B) ZA VENTILATORE**

- isključivanje iz pogona,

- zaštitu elektromotora i električnih elemenata PVC folijom,

- kemijsko čišćenje i dezinfekciju ventilatora i svih dijelova,

- pasivizaciju svih elemenata, montažu i puštanje u rad.

**C) ZA KLIMATIZACIJSKE I VENTILACIJSKE KANALE**

- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka prije čišćenja,

- demontažu kanala ili po potrebi izradu revizijskih otvora,

- kemijsko čišćenje kanala, čišćenje pomoću rotirajućih četki i mlazom zraka ovisno o dimenzijama kanala,

- montažu kanala, zatvaranje revizijskih otvora i brtvljenje,

- dezinfekciju kompletne ventilacije,

- uzimanje uzoraka za određivanje mikrobiološke čistoće zraka nakon čišćenja dostava izvješća Naručitelju,

- snimka kanala prije i nakon čišćenja.

**D) ZA** **VENTILACIJKE REŠETKE, DIFUZORI, PRIGUŠAVAĆI ZVUKA, LINIJSKE REŠETKE, FIKSNE USISNE REŠETKE, TLAČNE FIKSNE REŠETKE**

- demontažu, kemijsko čišćenje, dezinfekciju i ponovnu montažu ventilacijskih izlaza.

**E) Sve ostalo što nije gore navedeno čisti se kao pod točkom D**

Pri obavljanju usluga koje su predmet nabave Ponuditelji su obvezni pridržavati se odredaba Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 47/20), Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07), Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12), Odluke ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od 08. svibnja 2007.g., Zakona o kemikalijama (NN 18/13, 115/118 i 37/20), Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, i 122/14), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (NN 53/91 i 69/97), Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19), Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i flouoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14), te svim ostalim važećim zakonskim propisima koji se odnose na uslugu koja je predmet ove nabave.

Gospodarski subjekt može obići i detaljno pregledati lokacije izvršenja usluga i uvid u opremu radnim danom u vremenu od 09,00 do 17,00 sati uz prethodnu najavu osobi za kontakt Draženu Vrtodušiću na tel. 099 525 87 22

**NAPOMENA:**

**Ponuditelji su dužni zadovoljiti i dostaviti sljedeće uvjete i dokumentaciju:**

 Uvjeti:

Sustav upravljanja kvalitetom :ISO 9001:2015

Sustav upravljanja okolišem :ISO 14001:2015

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu:ISO 45001:2018

 Reference:

Minimalno - rad na obavljanju poslova čišćenja ventilacije i klima komora na barem  jednom kulturno povijesnom spomeniku- potvrda druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi.

**PONUDBENI LIST ZA PREDMET NABAVE –** DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA

**OBRAZAC PONUDE**

**Naručitelj**: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponuditelj:** | Naziv |  |
|  | Sjedište |  |
| Adresa |  |
| OIB |  |
| Broj računa |  |
| U sustavu Poreza na dodanu vrijednost | DA NE (zaokružiti odgovor) |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| E-mail |  |
| Kontakt osoba ponuditelja |  |
| Broj telefona |  |
| Broj telefaksa |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podizvođač**: | Naziv |  |
|  | Sjedište |  |
| OIB |  |
| Broj računa |  |
| DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA | Predmet |  |
| Količina |  |
|  | Vrijednost |  |
| Mjesto |  |
| Rok |  |

Ukoliko ponuditelj nema podizvođača gornju tablicu ne ispunjava već je dužan istu precrtati kosom linijom i napisati slijedeći tekst „Uslugu ćemo izvršiti samostalno“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet nabave:**  DEZINFEKCIJA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA HNK U ZAGREBU, UZ KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE ZRAKA |  | Iznos brojevima | Iznos slovima |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |  |
| PDV |  |  |
| Ukupna cijena ponude  s PDV-om |  |  |

Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 60 dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

Ponudi prilažemo dokumentaciju sukladno Uputama ponuditeljima za izradu ponude.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost , u ponudbenom listu , na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost , upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu

**Zagreb, 15.07.2021.**

## IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A ŽN J A V A N J U**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi **za sebe, za članove uprave, upravljačkog ili nadzornog tijela ili za osobe koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i za gospodarski subjekt**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

Izjavljujem da ja osobno, niti članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekt niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

1. **korupciju, na temelju:**

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

1. **prijevaru, na temelju:**

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**

* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**NAPOMENA:** Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju.

Datum davanja izjave o nekažnjavanju:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine.

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

**UPUTA:** Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **ne mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika.**